Príloha č. 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Výkaz-výmer

Názov zákazky:  Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy -

časť: prestrešenie amfiteátra

Identifikačné údaje uchádzača: .........................................................

.........................................................

E-mail: ..........................................................

Telefón: ..........................................................

| P. č.. | Názov položky | MJ | Cena za MJ s DPH v € | Počet MJ | Cena celkom s DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 |  | 14,40 |  |
|  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 |  | 14,40 |  |
|  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 |  | 14,40 |  |
|  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 |  | 172,80 |  |
|  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3 | m3 |  | 14,40 |  |
|  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 |  | 14,40 |  |
|  | Poplatok za skladovanie – zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t |  | 25,92 |  |
|  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením – ručné dočistenie dna | m2 |  | 9,60 |  |
|  | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 |  | 1,92 |  |
|  | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 |  | 11,923 |  |
|  | Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI | t |  | 0,186 |  |
|  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 |  | 445,562 |  |
|  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 |  | 445,562 |  |
|  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 |  | 445,562 |  |
|  | Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m | t |  | 53,483 |  |
|  | Montáž tieniacej plachty | m2 |  | 177,26 |  |
|  | Tieniaca nepremokavá plachta pre prekrytie amfiteátra vr. kotvenia a doplnkov | m2 |  | 177,26 |  |
|  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  | 230,438 |  |
|  | Nátery oceľ. konštr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm | m2 |  | 135,403 |  |
|  | Nátery oceľ. konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné – 35µm | m2 |  | 135,403 |  |
|  | Montáž rôznych dielov OK | kg |  | 3 531,354 |  |
|  | Atypická OK – oblúkový priehradový oceľ. nosník z rúr d. 121/6mm a d.60/5mm + jakl 150/150/5mm, vr. výroby a spojov.prostriedkov | kg |  | 3 531,354 |  |
|  | Montáž rôznych dielov OK | kg |  | 700,00 |  |
|  | Atypická OK – kotevné platne pätiek + + ostatné spojov.prostriedky (špecifikované pri realizácii) | kg |  | 700,00 |  |
|  | Mimostavenisková doprava | % |  | 105,784 |  |
|  | Murárske výpomoci | % |  | 24,669 |  |
|  | Presun dodávok | % |  | 105,784 |  |
|  | Podiel pridružených výkonov | % |  | 130,453 |  |
|  | Cena diela spolu |  |  |  |  |

Požiadavky na tieniacu plachtu - položka č. 17 z výkazu-výmer

- PVC plachta bielej farby s vloženou výstužou z PES siete s ochrannou vrstvou PVDF,

- hmotnosť od 700 do 1000 g/m2,

- plachta má byť nepremokavá a má byť odolná voči UV žiareniu, pod vplyvom poveternostných podmienok nemá dochádzať k jej oslabovaniu a znehodnoteniu,

- predpokladá sa využitie od jari do jesene, na zimu má byť demontovaná, keďže sa nepočíta so snehovým zaťažením,

- pri dodávke plachty sa požaduje aj  kotviaci materiál, výstuhy a napínacie zariadenie.

Dátum: .........................................................  Podpis uchádzača: .......................................................