Príloha č. 1

Cenová ponuka

Názov zákazky: Nákup elektroinštalačného materiálu - 2018

Identifikačné údaje uchádzača: ..................................................................................................

..................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................

Telefón: .................................................................................................

| P.č. | Predmet obstarávania | MJ | Predp.mn. MJ za rok | Cena za MJ bez DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trubka flexibilná 30 mm | m | 80 |  |  |  |
| 2. | Trubka flexibilná 50 mm | m | 70 |  |  |  |
| 3. | Zásuvku pod omietku 16 A | ks | 10 |  |  |  |
| 4. | Zásuvku vodotesnú 16 A | ks | 10 |  |  |  |
| 5. | Zásuvku vodotesnú dvoj. 16 A | ks | 20 |  |  |  |
| 6. | Zástrčka vidlica 16 A | ks | 10 |  |  |  |
| 7. | Zástrčka gumená 16 A | ks | 10 |  |  |  |
| 8. | Zásuvka gumená spojovacia 16 A | ks | 10 |  |  |  |
| 9. | Trojzásuvka na predlžovačku 16 A | ks | 6 |  |  |  |
| 10. | Štvorzásuvka na predlžovačku 16 A | ks | 6 |  |  |  |
| 11. | Rozvodka na zásuvku 16 A | ks | 6 |  |  |  |
| 12. | Kľúč RE | ks | 4 |  |  |  |
| 13. | Montážna krabička malá AC- dut | ks | 20 |  |  |  |
| 14. | Montážna krabička veľká AC -dut | ks | 10 |  |  |  |
| 15. | Sťahovacia páska 20 mm | ks | 250 |  |  |  |
| 16. | Sťahovacia páska 80 mm | ks | 60 |  |  |  |
| 17. | LED žiarovky- bajonet | ks | 4 |  |  |  |
| 18. | LED žiarovky- E 14 | ks | 10 |  |  |  |
| 19. | LED žiarovky- E 27 | ks | 30 |  |  |  |
| 20. | Vypínač ťah. 25 A NO | ks | 4 |  |  |  |
| 21. | LED reflektor 30 W | ks | 2 |  |  |  |
| 22. | Žiarovky E 27 40 W | ks | 40 |  |  |  |
| 23. | Žiarovky E 27 60 W | ks | 150 |  |  |  |
| 24. | Žiarovky E 27 100 W | ks | 100 |  |  |  |
| 25. | Žiarovky signál 75 W | ks | 40 |  |  |  |
| 26. | Semafor 100 W | ks | 20 |  |  |  |
| 27. | Farebné žiarovky- B 22- 25 W | ks | 100 |  |  |  |
| 28. | Farebné žiarovky- rôzne farby 15 W | ks | 40 |  |  |  |
| 29. | Žiarovky E 14 40 W | ks | 10 |  |  |  |
| 30. | Žiarivková trubica 150 cm 58 W | ks | 20 |  |  |  |
| 31. | Žiarivková trubica 120 cm 36 W | ks | 30 |  |  |  |
| 32. | Žiarivková trubica 60 cm 18 W | ks | 30 |  |  |  |
| 33. | Výbojka 2000 W RVI | ks | 3 |  |  |  |
| 34. | Zapaľovanie 2000 W | ks | 3 |  |  |  |
| 35. | Objímka E 27 | ks | 20 |  |  |  |
| 36. | Guľa Opal 40-17 cm | ks | 20 |  |  |  |
| 37. | Žiarovka E 27- 24 V 100 W | ks | 20 |  |  |  |
| 38. | Žiarovka E 27- 24 V 60 W | ks | 20 |  |  |  |
| 39. | Stýkač cievka 230 V- 100 A | ks | 2 |  |  |  |
| 40. | Stýkač cievka 230 V- 40 A | ks | 2 |  |  |  |
| 41. | Úsporné žiarovky 18 W | ks | 30 |  |  |  |
| 42. | Vysokotlaková sodíková výbojka 50 W | ks | 20 |  |  |  |
| 43. | Vysokotlaková sodíková výbojka 70 W | ks | 80 |  |  |  |
| 44. | Vysokotlaková sodíková výbojka 100 W | ks | 25 |  |  |  |
| 45. | Vysokotlaková sodíková výbojka 150 W | ks | 25 |  |  |  |
| 46. | Vysokotlaková sodíková výbojka 250 W | ks | 10 |  |  |  |
| 47. | Halogenidová tyčinka 150 W | ks | 4 |  |  |  |
| 48. | Halogenidová tyčinka 70 W | ks | 8 |  |  |  |
| 49. | Halogenidová výbojka E 40 400 W | ks | 10 |  |  |  |
| 50. | Halogenidová výbojka E 40 250 W | ks | 8 |  |  |  |
| 51. | Tlmivky pre vysokotlakové sodíkové výbojky 50 W | ks | 10 |  |  |  |
| 52. | Tlmivky pre vysokotlakové sodíkové výbojky 70 W | ks | 60 |  |  |  |
| 53. | Tlmivky pre vysokotlakové sodíkové výbojky 100 W | ks | 30 |  |  |  |
| 54. | Tlmivky pre vysokotlakové sodíkové výbojky 150 W | ks | 30 |  |  |  |
| 55. | Tlmivky pre halogenidove výbojky 400 W | ks | 3 |  |  |  |
| 56. | Tlmivky pre halogenidove výbojky 250 W | ks | 3 |  |  |  |
| 57. | Zapaľovanie pre vysokotlakové sodíkové výbojky 70- 400 W | ks | 100 |  |  |  |
| 58. | Halogénové tyčinky 150 W | ks | 10 |  |  |  |
| 59. | Halogénové tyčinky 300 W | ks | 10 |  |  |  |
| 60. | Halogénové tyčinky 1000 W | ks | 10 |  |  |  |
| 61. | Halogénové tyčinky 1500 W | ks | 4 |  |  |  |
| 62. | Kábel CYKY 3 x 1,5 | ks | 200 |  |  |  |
| 63. | Kábel CYKY 2 x 2,5 | ks | 200 |  |  |  |
| 64. | Kábel CYKY 4 x 2,5 | ks | 100 |  |  |  |
| 65. | Kábel AYKY 4x 16 | ks | 100 |  |  |  |
| 66. | Kábel CYSY 3 x 1,5 | ks | 100 |  |  |  |
| 67. | Kábel CYSY 3 x 2,5 | ks | 100 |  |  |  |
| 68. | Kábel CYSY 4 x 2,5 | ks | 100 |  |  |  |
| 69. | Poistky nožové PH 00 32 A | ks | 10 |  |  |  |
| 70. | Poistky nožové PH 00 63 A | ks | 10 |  |  |  |
| 71. | Poistky nožové PH 00 100 A | ks | 10 |  |  |  |
| 72. | Poistky nožové PH 01 40 A | ks | 10 |  |  |  |
| 73. | Poistky nožové PH 01 63 A | ks | 10 |  |  |  |
| 74. | Poistky nožové PH 01 100 A | ks | 10 |  |  |  |
| 75. | Poistky patróny E 27 10 A | ks | 50 |  |  |  |
| 76. | Poistky patróny E 27 16 A | ks | 20 |  |  |  |
| 77. | Poistky patróny E 27 25 A | ks | 20 |  |  |  |
| 78. | Poistky patróny E 33 32 A | ks | 30 |  |  |  |
| 79. | Poistky patróny E 33 50 A | ks | 30 |  |  |  |
| 80. | Poistky patróny E 33 63 A | ks | 30 |  |  |  |
| 81. | Výstražná fólia červená | ks | 300 |  |  |  |
| 82. | Poistkové dotyky 32 A | ks | 20 |  |  |  |
| 83. | Poistkové dotyky 50 A | ks | 20 |  |  |  |
| 84. | Poistkové dotyky 63 A | ks | 20 |  |  |  |
| 85. | Vypínače č.1 | ks | 10 |  |  |  |
| 86. | Vypínače lustrový č.5 | ks | 4 |  |  |  |
| 87. | Vypínače schodišťový č.6 | ks | 4 |  |  |  |
| 88. | Lišta zakrývacia 20x20 mm | m | 80 |  |  |  |
| 89. | Izolačná páska čierna G-20 19 x 20 mm | ks | 50 |  |  |  |
| 90. | Istič jednopolový 16 A | ks | 10 |  |  |  |
| 91. | Istič trojpolový 25 A | ks | 3 |  |  |  |
| 92. | Štartér na žiarivky 65 W | ks | 20 |  |  |  |
| 93. | Štartér na žiarivky 18 W | ks | 20 |  |  |  |
| 94. | Lámacie svorky 4 | ks | 20 |  |  |  |
| 95. | Lámacie svorky 6 | ks | 20 |  |  |  |
| 96. | Skúšačka SN4 | ks | 2 |  |  |  |
| 97. | VUKY spojka 16x35 | ks | 10 |  |  |  |
| 98. | Vulkanizačná páska | ks | 3 |  |  |  |
| 99. | Stožiarová pätica 90 cm | ks | 10 |  |  |  |
| 100. | Stožiarová pätica 120 cm | ks | 20 |  |  |  |
| 101. | Spínacie hodiny na DIN lištu, denné | ks | 5 |  |  |  |
|  | SPOLU |  |  |  |  |  |

Dátum: .......................................................................................

Podpis uchádzača: .....................................................................