## Hárok1
Príloha č. 3 výzvy na predloženie cenovej ponuky
Opis technických a funkčných vlastností a parametrov klimatizačného zariadenia - 2. typ
Značka a typ klimatizačného zariadenia: ..............uvedie uchádzač ..........................
P.č. | Technické vlastnosti (s mernou jednotkou) | Merná jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota - uchádzač doplní presné špecifikácie ponúkaného klimatizačného zariadenia
1. | nominálny chladiaci výkon | kW | 5
2. | nominálny vykurovací výkon | kW | 5
P.č. | Technické vlastnosti (bez mernej jednotky) | Požadovaná hodnota/charakteristika |  |  | Presná hodnota - uchádzač doplní presné špecifikácie ponúkaného klimatizačného zariadenia
1. | nové, nepoužívané | áno
2. | minimálna energetická trieda | A
3. | farba opláštenia vnútornej jednotky | biela
4. | nástenná klimatizačná jednotka s IR diaľkovým ovládaním | áno
5. | schopnosť klimatizácie prekonať výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou najviac 6 m | áno
6. | samostatná elektroinštalácia a napájanie z rozvodnej skrine mimo miestnosti | áno
7. | revízna správa klimatizačného zariadenia | áno
Podpis uchádzača: ..........................