## Hárok1
Príloha č. 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky
Opis technických a funkčných vlastností a parametrov elektronických pomerových rozdeľovačov nákladov na teplo
P.č. | Technické vlastnosti (s mernou jednotkou) | Merná jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota - uchádzač doplní presné špecifikácie ponúkaného elektronického pomerového rozdeľovača nákladov na teplo
1. | Doba životnosti batérie | rok | 10
2. | Záruka na prístroj | mesiac | 36
P.č. | Technické vlastnosti (bez mernej jednotky) | Požadovaná hodnota/charakteristika |  |  | Presná hodnota - uchádzač doplní presné špecifikácie ponúkaného elektronického pomerového rozdeľovača nákladov na teplo
1. | Nový, dvojsnímačový prístroj | áno
2. | Rádiový odpočet | áno
3. | História 12-tich mesačných stavov | áno
4. | Mechanická a elektronická ochrana proti ovplyvňovaniu | áno
5. | Rádiové odčítanie v pásme 868 MHz - jednosmerný prenos | áno
6. | Komunikačný protokol | Wireless M - Bus (EN 13757-4)
Podpis uchádzača: ..............................