## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Zimný štadion Trebišov - stavebné úpravy | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 10116
| Názov objektu |  |  | Dobudovanie šatni - I. etapa | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 01
| Názov časti | [11 empty] | Miesto | Trebišov
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednávateľ |  |  | Mesto Trebišov
Projektant
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 20 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: | Zimný štadion Trebišov - stavebné úpravy
Objekt: | Dobudovanie šatni - I. etapa
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: | Mesto Trebišov
Zhotoviteľ:
Dátum:
Kód | Popis | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 22.827 | 1.4112
3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 19.3767 | 0
6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0 | 3.2671 | 0
9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 0.18318 | 1.4112
99 | Presun hmôt HSV | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 8.7517 | 0
713 | Izolácie tepelné | 0 | 0.358 | 0
721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 0 | 0.51969 | 0
722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 0.10134 | 0
725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | 0 | 0.2712 | 0
733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 0 | 0.10258 | 0
734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | 0 | 0.009776 | 0
735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | 0 | 0.21628 | 0
763 | Konštrukcie - drevostavby | 0 | 1.7524 | 0
766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 0.0656 | 0
767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 0.25866 | 0
769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždíc | 0 | 0.29258 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0.28291 | 0
781 | Dokončovacie práce a obklady | 0 | 4.5207 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 31.5786 | 1.4112

## VÝKAZ VÝMER
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Zimný štadion Trebišov - stavebné úpravy
Objekt: |  | Dobudovanie šatni - I. etapa
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Mesto Trebišov
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 22.827 |  | 1.4112 |  |  | 0
| D |  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 19.3767 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 012 | 317121101 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0.0069244 | 0.027698 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | M | MAT | 5953172700 | Preklad nenosný YTONG dĺ.1250xv.249xš.150mm sv.1010 | ks | 4.04 | 0 | 0 | 0.0389 | 0.15716 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
3 | K | 011 | 342272104 | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500 | m2 | 124.864 | 0 | 0 | 0.1536 | 19.1791 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | 011 | 342948114 | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam pristrelením | m | 35.32 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.012715 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  | 3.2671 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | 011 | 612421666 | Vnútorná omietka vápennocementová stien, štuková - BASF,ručné spracovanie Prince Color K10 hr. 3 mm, zrnit. do 0,8 mm | m2 | 249.728 | 0 | 0 | 0.0048 | 1.1987 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | 011 | 612471514 | Základná penetrácia pre vnútorné nátery, | m2 | 388.828 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.038883 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 249.728 | 0 | 0 | 0.00576 | 1.4384 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | 011 | 642943111 | Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0.025987 | 0.077962 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | M | MAT | 5533194500 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P | ks | 1 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
10 | M | MAT | 5533194100 | Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm P | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.021 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
11 | K | 011 | 642945111 | Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.46513 | 0.46513 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | M | MAT | 5533300400 | Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 900x1970 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 0.18318 |  | 1.4112 |  |  | 1
13 | K | 013 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0.025441 | 0.18318 | 0.196 | 1.4112 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 22.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 8.7517 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.358 |  | 0 |  |  | 1
15 | K | 713 | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím | m2 | 95.548 | 0 | 0 | 0.00053378 | 0.051002 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
16 | M | MAT | 6314150050 | Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 97.459 | 0 | 0 | 0.003 | 0.29238 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
17 | M | MAT | 2832208029 | Parozábrany:JUTAFOL REFLEX 150 A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2 | m2 | 97.459 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.014619 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
18 | K | 713 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 |  | 0.51969 |  | 0 |  |  | 1
19 | K | 721 | 721170955 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.012866 | 0.012866 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
20 | K | 721 | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | 2.4 | 0 | 0 | 0.021389 | 0.051333 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
21 | K | 721 | 721171111 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8 | m | 31 | 0 | 0 | 0.01426 | 0.44206 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
22 | K | 721 | 721173204 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8 | m | 1.8 | 0 | 0 | 0.0010802 | 0.0019444 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
23 | K | 721 | 721173205 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8 | m | 3.4 | 0 | 0 | 0.001088 | 0.0036991 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
24 | K | 721 | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
25 | K | 721 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
26 | K | 721 | 721212403 | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
27 | M | MAT | 5923001440 | Vpusť podlahová nerez/plast zvislá 115x115 50/75/110HL310NPr, kód HL310NPR RAS | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
28 | K | 721 | 721221101 | Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0004685 | 0.000937 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
29 | K | 721 | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0046864 | 0.0046864 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
30 | K | 721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
31 | K | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.10134 |  | 0 |  |  | 1
32 | K | 721 | 722171111 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch | m | 10.8 | 0 | 0 | 0.00047714 | 0.0051531 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
33 | K | 721 | 722171113 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch | m | 30.5 | 0 | 0 | 0.00049154 | 0.014992 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
34 | K | 721 | 722171114 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch | m | 18.4 | 0 | 0 | 0.00052754 | 0.0097067 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
35 | K | 721 | 722181113 | Ochrana potrubia DN 25 | m | 59.7 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.009552 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
36 | M | MAT | 2837710300 | Mirelon izolácia 22/9" | m | 41.3 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.002065 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
37 | M | MAT | 2837710600 | Mirelon izolácia 28/9" | m | 18.4 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.001656 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
38 | K | 721 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
39 | K | 721 | 722220112 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4 | ks | 13 | 0 | 0 | 0.00075852 | 0.0098608 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
40 | K | 721 | 722220122 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4 | pár | 2 | 0 | 0 | 0.001737 | 0.0034741 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
41 | K | 721 | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
42 | M | MAT | 5511128800 | Ventil priamy priechodný KE 125 T 3/4" | ks | 3 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.00165 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
43 | K | 721 | 722229104 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4 | ks | 2 | 0 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
44 | M | MAT | 5511084700 | Ventil priamy KE 181 A 5/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00277 | 0.00554 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
45 | K | 721 | 722232002 | Montáž zmiešavacej jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
46 | M | MAT | 4050100160 | Sanitárna technika AQUA-SENZOR TM-3HB termostatický zmiešavač | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
47 | K | 721 | 722250035 | Montáž hydrantového systému so sploštiteľnou hadicou C 52 | súb. | 1 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
48 | M | MAT | 449150001000 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka, prúdnica ekv. 10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
49 | M | MAT | 449140000800 | Spojka požiarna pevná C 52 Al | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
50 | K | 721 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 59.7 | 0 | 0 | 0.0001869 | 0.011158 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
51 | K | 721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 59.7 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.000597 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
52 | K | 721 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 0 |  | 0.2712 |  | 0 |  |  | 1
53 | K | 721 | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu | súb | 2 | 0 | 0 | 0.0020413 | 0.0040825 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
54 | M | MAT | 6423001400 | WC kombi 32197 biele II.A spodný zvislý odpad | ks | 2 | 0 | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
55 | K | 721 | 725129210 | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním | súb. | 2 | 0 | 0 | 0.00355 | 0.0071 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
56 | M | MAT | 642510000300 | Pisoár GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.029 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
57 | K | 721 | 725219201 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | súb | 2 | 0 | 0 | 0.0022576 | 0.0045152 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
58 | M | MAT | 6421370600 | Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.029 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
59 | K | 721 | 725539105 | Montáž tlakového ohrievača do 160 l | súb | 1 | 0 | 0 | 0.029092 | 0.029092 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
60 | M | MAT | 4843888500 | Ohrievač vody zásobníkový eov 200l | ks | 1 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
61 | K | 721 | 725819202 | Montáž ventilu nástenného G 3/4 | súb. | 2 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
62 | M | MAT | 5514703900 | Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety Alcaplast ATS001, kód ALC ATS001 RAS | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
63 | K | 721 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 2 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
64 | M | MAT | 5514109000 | Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
65 | K | 721 | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
66 | M | MAT | 5514360200 | Umývadlová batéria | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.00192 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
67 | K | 721 | 725849203 | Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej | ks | 5 | 0 | 0 | 2.134e-05 | 0.0001067 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
68 | M | MAT | 5514360600 | Sprchová batéria | ks | 5 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.0047 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
69 | K | 721 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  |  |  | 0 |  | 0.10258 |  | 0 |  |  | 1
70 | K | 721 | 722131414 | Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Mapress d22x1,5mm | m | 21 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.02436 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
71 | K | 721 | 722131415 | Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm | m | 52 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.0754 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
72 | K | 731 | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
73 | K | 731 | 733191925 | Oprava rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 25 | ks | 4 | 0 | 0 | 0.00070514 | 0.0028206 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 0 |  | 0.009776 |  | 0 |  |  | 1
74 | K | 731 | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 36 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
75 | M | MAT | 4228461087 | 1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č.1392301 | ks | 6 | 0 | 0 | 7.7667e-05 | 0.000466 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
76 | M | MAT | 4228461030 | 3/8" ventil HERZ-TS-90-V špeciál, rohový Herz obj.č.1772865 | ks | 6 | 0 | 0 | 0.00017167 | 0.00103 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
77 | M | MAT | 5517527200 | Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2" | ks | 12 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0048 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
78 | M | MAT | 4225700400 | Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou | ks | 6 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
79 | M | MAT | 4225700500 | Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1",s páčkou | ks | 6 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
| D |  | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  |  |  | 0 |  | 0.21628 |  | 0 |  |  | 1
80 | K | 731 | 735153300 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 % | ks | 6 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
81 | K | 731 | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
82 | K | 731 | 735159524 | Montáž vykurovacieho telesa P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm | súb | 6 | 0 | 0 | 0.0019966 | 0.01198 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
83 | M | MAT | 4845376000 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 900x0600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
84 | M | MAT | 4845376500 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 900x1100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.038 | 0.076 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
85 | M | MAT | 4845376100 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 900x0700 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
86 | M | MAT | 4845376800 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 900x1500 úzke | ks | 1 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
87 | K | 731 | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 |  | 1.7524 |  | 0 |  |  | 1
88 | K | 763 | 763132210 | SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 95.548 | 0 | 0 | 0.01438 | 1.374 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
89 | K | 763 | 763721201 | Montáž sedenia lavic | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
90 | M | MAT | 6051591700 | Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 200-375 140x140,160,200 | m3 | 0.688 | 0 | 0 | 0.55 | 0.3784 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
91 | M | MAT | 6059596200 | Prirážka za ostrosť hrán dosiek a fošní | m3 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
92 | K | 763 | 998763101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 |  | 0.0656 |  | 0 |  |  | 1
93 | K | 766 | 766664121 | Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého do oceľovej zárubne, jednokrídlové | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
94 | M | MAT | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa | ks | 1 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
95 | M | MAT | 6116011100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0138 | 0.0276 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
96 | M | MAT | 6116401200 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm prírodná dýha | ks | 1 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 |  | 0.25866 |  | 0 |  |  | 1
97 | K | 767 | 767995105 | Montáž a výroba oceľovej konštrukcie na lavičky | kg | 244.327 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.01466 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
98 | M | MAT | 1323034000 | Uholník rovnoramenný 10000 35x35x3 mm | t | 0.244 | 0 | 0 | 1 | 0.244 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
| D |  | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
99 | K | 769 | 769011090 | Vzduchotechnika v prílohe | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 |  | 0.29258 |  | 0 |  |  | 1
100 | K | 771 | 771576116 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. | m2 | 17.05 | 0 | 0 | 0.00492 | 0.083886 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
101 | M | MAT | 5976498040 | Dlaždice keramické | m2 | 17.391 | 0 | 0 | 0.012 | 0.20869 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
102 | K | 771 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 4.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.28291 |  | 0 |  |  | 1
103 | K | 775 | 776521230 | Lepenie povlakových podláh do flexilepidla | m2 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0004859 | 0.033187 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
104 | M | MAT | 2841291500 | Korčuliarska guma hr. 10 mm pre zimné štadiony | m2 | 69.367 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.24972 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
| D |  | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0 |  | 4.5207 |  | 0 |  |  | 1
105 | K | 771 | 781441059 | Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. Ceresit CE 33 400 x 300 mm | m2 | 50.8 | 0 | 0 | 0.07675 | 3.8989 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
106 | M | MAT | 5978700010 | Obkladačky keramické | m2 | 51.816 | 0 | 0 | 0.012 | 0.62179 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
107 | K | 771 | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
108 | M | MAT | 3450100200 | Vysušač obuvi ROS 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
109 | K | 921 | 210010042 | Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
110 | M | MAT | 3450715900 | Rúrka kopex 3316 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
111 | K | 921 | 210010102 | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
112 | M | MAT | 3451206200 | Lišta L 40 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
113 | K | 921 | 210010121 | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 16,5 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
114 | K | 921 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
115 | M | MAT | 3450916500 | Krabica izolačná typ: KI 68 L/1 111000002 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
116 | M | MAT | 3450923500 | Krabica prístrojová typ: KP 67X67 "111000007 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
117 | K | 921 | 210010311 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
118 | M | MAT | 3450907010 | Krabica KU 68-1902 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
119 | K | 921 | 210010332 | Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vrátane zapojenia | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
120 | M | MAT | 3450367410 | Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
121 | M | MAT | 3450662400 | Svorkovnica S-66 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
122 | M | MAT | 3450905010 | Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80/T biela | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
123 | K | 921 | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
124 | M | MAT | 3450201330 | Spínač 1 vodotesný 3553-01750 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
125 | K | 921 | 210110024 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
126 | M | MAT | 3450201580 | Prepínač 6 vodotesný 3553-06750 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
127 | K | 921 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
128 | M | MAT | 3450359300 | Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
129 | K | 921 | 210120462 | Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
130 | M | MAT | 3580561400 | Istič 10A pre VZT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
131 | K | 921 | 210190051 | Montáž rozvádzača | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
132 | M | MAT | 3570114600 | Rozvádzač RP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
133 | K | 921 | 210201001 | Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
134 | M | MAT | 3480110500 | Svietidlo AMI MCP80 2x36W SV | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
135 | K | 921 | 210201011 | Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 03 - 40 W, stropné s krytom | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
136 | M | MAT | 3480470100 | Svietidlo TCS 058-136 IO | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
137 | K | 921 | 210800101 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
138 | M | MAT | 3410103000 | Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
139 | K | 921 | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
140 | M | MAT | 3410105000 | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
141 | K | 921 | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
142 | M | MAT | 3410105000 | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
143 | K | 921 | 210800106 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
144 | M | MAT | 3410105100 | Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
145 | K | 921 | 210800113 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 10 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
146 | M | MAT | 3410108000 | Kábel silový medený CYKY-J 4x10 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
147 | K | 921 | 210800506 | Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 4 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
148 | M | MAT | 3410402700 | Vodič medený CY 04 žltozelený | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
149 | K | 921 | 210800508 | Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 10 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
150 | M | MAT | 3410404700 | Vodič medený CY 10 žltozelený | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
151 | K | PK | MV | Murárske výpomoci | % | 37.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
152 | K | PK | PM | Podružný materiál | % | 32.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
153 | K | PK | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 37.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
154 | K | HZS | HZS000314 | Odborne prehliadky, revizia napojenie a demontaž | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 1
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 31.5786 |  | 1.4112
Vo výkaze výmer sú pri niektorých stavebných materiáloch uvedené značky
stavebných materiálov. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť predloženia
ekvivalentu stavebného materiálu rovnakej alebo vyššej kvality. V prípade
využitia ekvivalentu, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvádzal
už priamo značku stavebného materiálu do rozpočtu. Verejný obstarávateľ
v tomto prípade požaduje od uchádzača aj predloženie dokladu (napr.
produktový list, technický list a pod.) ekvivalentu stavebného materiálu
za účelom overenia splnenia kvalitatívnych parametrov stavebných
materiálov.