## Konfigurácia
Príloha č. 3 k výzve na predloženie cenovej ponuky: Návrh na plnenie kritérií
Mestská plaváreň Trebišov
Názov | Mj | Počet | Cena/ks bez DPH | Cena/ks s DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH
Odbavovací a platobný systém
Vstup do areálu
Vstupný/výstupný trojramenný turniket, motorová pohonná jednotka, obojsmerná prevádzka, bezpečnostná momentová poistka, konštrukcia - kartáčovaná nerez, bez vodiacieho zábradlia, integrované riadenie pohonu, dynamická regulácia rýchlosti priechodu, funkcia nakročenia ramena po nastavenú dobu, možnosť riadenia skupinového priechodu, dynamická svetelná signalizácia pre urýchlenie priechodu - prevedenie s vysokou svietivosťou min. 7pal. displej, šírka prechodu min. 600mm,minimálny rozmer v 1050x š 200mm x d1500mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vstavaný modul rozšírenia priechodovej zábrany - jednotka pre odber náramkov, vybavená vstupným a výstupným integrovaným terminálom, bezpečnostný mechanizmus odobrania náramku, zabezpečenie proti zneužitiu a vyháčkovaniu, kapacita zásobníka min. 450 náramkov, odvetranie, vyhodnotenie typu vstupného a nastaviteľné režimy odobrania náramku, prevedenie kartáčovaná nerez, spolupráca so zámkovým systémom, integrované riadenie pre turniket a bránku pre komplexný priechod | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vstavaný modul snímačiek vstupeniek s grafickou signalizáciou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Zálohovaný napájací zdroj 24VDC/10A, vrátane akumulátorov | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Dotykový panel pre ručné ovládanie turniketov, bránok, súčasne ovláda až 4 zariadenia + centrálne aktivuje funkciu AntiPanic na turniketoch a bránkach | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Dodávka hardware - vstup do bazénov - šatne
Vstupný/výstupný trojnohový turniket, motorová pohonná jednotka, obojsmerná prevádzka, bezpečnostná momentová poistka, konštrukcia - kartáčovaná nerez, bez vodiacieho zábradlia, integrované riadenie pohonu, dynamická regulácia rýchlosti priechodu, funkcia nakročenia ramena po nastavenú dobu, možnosť riadenia skupinového priechodu, dynamická svetelná signalizácia pre urýchlenie priechodu - prevedenie s vysokou svietivosťou min. 7pal.displej ,šírka prechodu min. 600mm ,minimálny rozmer v 1050x š 200mm x d1500mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vstavaný modul snímačiek vstupeniek s grafickou signalizáciou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Zálohovaný napájací zdroj 24VDC/10A, vrátane akumulátorov | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Dodávka hardware - prestup medzi zónami bazén/wellness
Vstupný/výstupný trojramenný turniket, motorová pohonná jednotka, obojsmerná prevádzka, bezpečnostná momentová poistka, konštrukcia - kartáčovaná nerez, bez vodiacieho zábradlia, integrované riadenie pohonu, dynamická regulácia rýchlosti priechodu, funkcia nakročenia ramena po nastavenú dobu, možnosť riadenia skupinového priechodu, dynamická svetelná signalizácia pre urýchlenie priechodu - prevedenie s vysokou svietivosťou min. 7pal.displej ,šírka prechodu min. 600mm ,minimálny rozmer v 1050x š 200mm x d1500mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vstavaný modul snímačiek vstupeniek s grafickou signalizáciou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Zálohovaný napájací zdroj 24VDC/10A, vrátane akumulátorov | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Dodávka hardware - prestup medzi zónami bazén/fitness
Vstupný/výstupný trojramenný turniket, motorová pohonná jednotka, obojsmerná prevádzka, bezpečnostná momentová poistka, konštrukcia - kartáčovaná nerez, bez vodiacieho zábradlia, integrované riadenie pohonu, dynamická regulácia rýchlosti priechodu, funkcia nakročenia ramena po nastavenú dobu, možnosť riadenia skupinového priechodu, dynamická svetelná signalizácia pre urýchlenie priechodu - prevedenie s vysokou svietivosťou min. 7pal.displej ,šírka prechodu 600mm,minimálny rozmer v 1050x š 200mm x d1500mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vstavaný modul snímačiek vstupeniek s grafickou signalizáciou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Zálohovaný napájací zdroj 24VDC/10A, vrátane akumulátorov | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PC pokladne pre recepciu |  |  |  |  | 0 | 0
PC pokladňa s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné prevedenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Alfanumerický displej, 2x20 znakov | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Pokladňová zásuvka, ovládanie 24V z tlačiarne, prevedenie fliptop s odnímateľnou uzamykateľnou kazetou, ovládanie a registrácia kazety so SW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Paragonová termotlačiareň s rezačkou papieru, e-Kasa modul | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Snímač bezkontaktných čipov k PC pokladni | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PC pokladne pre Gastro
PC pokladňa s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné prevedenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Alfanumerický displej, 2x20 znakov | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Snímač bezkontaktných čipov k PC pokladni | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Systém informačných terminálov
Interaktívny dotykový infoterminál - informácie o čísle skrine, čase a platbách či doplatkoch, Ethernet rozhranie, napájanie 12-24VDC | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Zálohovaný napájací zdroj 12VDC, vrátane akumulátorov | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Dodávka SW
SW správa systému, konfigurácia produktov | ks | 1 |  |  | 0 | 0
SW vstupenkového systému, riadenie prvkov systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
SW pre pokladňu, licencia za 1 pokladňu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
SW pre správu abonentov a klubových kariet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
SW pre reporty, štatistiky, výkazy, export do ekonomického SW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
SW riadenia prístupu, licencie na turniket/bránku/dvere, dátové licencie | ks | 5 |  |  | 0 | 0
SW modul eKasa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
SW pre tvorbu scénárov a obrazoviek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
SW vybavenie pre gastro
EPOS Store - skladová evidencia | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Dodávka identifikátorov
Čipový prívesok "na kľúče" bezkontaktný, Mifare - pre zamestanca | ks | 30 |  |  | 0 | 0
Náramok "čipové hodinky" bezkontaktný EPOS, Mifare - pre návštevníkov | ks | 200 |  |  | 0 | 0
Konfigurácia, oživenie, asistencia
Hrubá montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Oživenie a konfigurácia prvkov systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Konfigurácia nastavení artiklov systému na štruktúru areálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Inštalácia SW, parametrizácia, školenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Asistencia pri spustení systému (cena za 1 deň) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Dokumentácia skutočného prevedenia | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Doprava | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Dodávka celkom |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Názov | Mj | Počet | Cena/ks bez DPH | Cena/ks s DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH
Vybavenie šatní - skrinky
Šatňová skriňa A106/30 s lavičkou | ks | 40 |  |  | 0 | 0
Šatňová skriňa A111/30L s lavičkou | ks | 80 |  |  | 0 | 0
Elektronické zámky - šatne
Eletronický zámok OTS basic, batériový, batérie AA alkalické, životnosť 2-5 rokov | ks | 120 |  |  | 0 | 0
Sada konfiguračných a master kariet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vybavenie šatní - prezliekacej kabíny
Montáž vybavenia šatní |  | 1 |  |  | 0 | 0
Doprava a presun materiálu |  | 1 |  |  | 0 | 0
Dodávka celkom |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Upozorňujeme uchádzača na uvádzanie cien bez DPH, resp. s DPH
Som platiteľom DPH ÁNO NIE*
*Nehodiace sa preškrtnite
Dátum: ...................................
Podpis uchádzača: ..................................................